电梯大修主要内容清单

项目名称：辽宁省交通高等专科学校南院A楼电梯大修工程

工程地点：沈阳市沈北新区沈北路120号（辽宁省交通高等专科学校院内南院A楼）

大修主要内容清单表

| 序号 | 备件名称/人工 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厅门锁钩 | 套 | 15 |  |  |  |
| 2 | 5V电源 | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 24V电源 | 个 | 3 |  |  |  |
| 4 | 门机 | 个 | 3 |  |  |  |
| 5 | 门刀 | 个 | 3 |  |  |  |
| 6 | 相序继电器 | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 进口外呼板MS2 | 个 | 6 |  |  |  |
| 8 | 进口平层感应器LN/LK | 个 | 6 |  |  |  |
| 9 | 门区感应器ZS | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 主机编码器1024 | 个 | 3 |  |  |  |
| 11 | 更换主机轴承 | 套 | 6 |  |  |  |
| 12 | 更换主机油封 | 套 | 6 |  |  |  |
| 13 | 更换主机有油 | 桶 | 3 |  |  |  |
| 14 | 接触器LC1D09 | 个 | 9 |  |  |  |
| 15 | 接触器LC1D25 | 个 | 6 |  |  |  |
| 16 | 辅助触头LAND11 | 个 | 6 |  |  |  |
| 17 | 辅助触头LAND22 | 个 | 6 |  |  |  |
| 18 | 检修开关 | 个 | 6 |  |  |  |
| 19 | 极限开关 | 个 | 6 |  |  |  |
| 20 | 安全钳开关 | 个 | 3 |  |  |  |
| 21 | 抱闸控制器 | 个 | 3 |  |  |  |
| 22 | - 10主钢丝绳 80米 | 套 | 24 |  |  |  |
| 23 | 限速器钢丝绳80米 | 套 | 3 |  |  |  |
| 24 | 限速器维护修理 | 个 | 3 |  |  |  |
| 25 | 厅门外开锁 | 个 | 15 |  |  |  |
| 26 | 厅门同步钢丝绳 | 套 | 15 |  |  |  |
| 27 | 厅门副锁触点 | 个 | 27 |  |  |  |
| 28 | 厅门主锁电器触点 | 个 | 27 |  |  |  |
| 29 | 门滑块 | 个 | 108 |  |  |  |
| 30 | 门挂轮 | 个 | 108 |  |  |  |
| 31 | 闸瓦 | 块 | 6 |  |  |  |
| 32 | 涨紧轮 | 个 | 3 |  |  |  |
| 33 | 人工费 | 台 | 3 |  |  |  |
|  | 综合报价合计 |  |  |  |  |  |

辽宁省交通高等专科学校                                                                                            2015年4月8日