办公家具技术指标及参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生课桌椅 | 120套 | 1.桌面规格为620mm×420mm×760mm，材质为优质环 保多层板，颜色天然直榉。 2.书斗规格500mm×140mm×310mm，要求为钢制书斗，材质为厚度≥0.8mm鞍钢冷轧钢板冲压成型。钢制书斗前沿备加强筋，书斗下与立柱管间有加强筋，桌面与书斗架采用M6螺栓连接（内含螺母）。 3.金属桌架采用优质冷轧高频焊管，立柱管为54mm×31mm，地角管为46mm×23mm，管壁厚≥1.5mm椭圆管，脚蹬管20×40mm扁圆管，管壁厚≥1.5mm。 4.椅面规格为375mm×370mm×430mm，材质为优质环保 多层板，颜色根据用户选定；靠背规格为360mm×180mm， 材质为优质环保多层板，颜色天然直榉。 5.金属椅架采用鞍钢冷轧高频焊管。地角管和立管为 46mm×23mm，管壁厚≥1.5mm椭圆管，脚蹬20×40mm 扁圆管，管壁厚≥1.5mm，靠背管φ22mm，管壁厚≥1.5mm。6.椅后靠和椅架连接采用φ5mm×25mm 以上所有螺帽都采用止退螺帽。 |  |
| 2 | 学生椅 | 100把 | 1.椅面规格为375mm×370mm×430mm，材质为优质环保 多层板，颜色根据用户选定；靠背规格为360mm×180mm， 材质为优质环保多层板，颜色天然直榉。 2.金属椅架采用鞍钢冷轧高频焊管。地角管和立管为 46mm×23mm，管壁厚≥1.5mm椭圆管，脚蹬20×40mm 扁圆管，管壁厚≥1.5mm，靠背管φ22mm，管壁厚≥1.5mm。3.椅后靠和椅架连接采用φ5mm×25mm 以上所有螺帽都采用止退螺帽。 |  |
| 3 | 金属凹面黑板 | 5块 | 尺寸：4.0m*1.3m （包括安装） |  |
| 4 | 教师休息桌 | 4张 | 尺寸：1600*800*750,台面采用25mm厚三聚氰胺板，桌腿为钢架。 |  |
| 5 | 休息椅 | 20把 | 规格：580*530*790H面板：采用韩国进口PP原料，耐磨性强，易清洁。椅架；选用散银色喷涂，壁厚1.2mm。 |  |
| 6 | L型办公桌 | 8套 | 尺寸：1500/600*1500/600*750,板材:采用三聚氰胺板,台面25mm,其它18mm,含钢制键盘架、主机托、推柜（钢抽）颜色：浅灰色。 |  |
| 7 | 办公椅 | 8把 | 黑色网布转椅。 |  |
| 8 | 三门书合柜 | 8个 | 钢制，灰白色。尺寸：1100*500*1850H |  |
| 9 | 屏风式办公桌 | 6套 | 1.规格：1500/600*1500/600*1200H 2.屏风：T3款（1）、修边、顶盖及框架：均为高强度铝合金材质，屏风厚度为30mm厚，纵柱及中杆型材厚度为1.2mm，上下横梁及走线板型材厚度为0.8mm;表面经氧化磨砂处理。内设走线容量大(网络线,电话线,电源线等)分布合理安全,也可任意拆装重组。（2）、表板：中杆上下表板均采用7mm厚优质密度板，（3）、玻璃：条砂玻璃厚度为4mm,清玻条砂间距2CM;（4）、屏风下面带尼龙纤维活动脚座，可调节30mm高; 3. 板材：选用吉林“露水河”牌E1级三聚氰胺板，甲醛含量每L小于等于0.05ml,环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫，防腐化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求， 台面厚度为25mm，其他18mm,所有板材均四周封直边，封边厚度为2mm,优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直，无缺口、毛刺，自然。选用热融胶，在高温及严寒等环境下不脱胶、不变形。台面颜色有灰白色、白橡木色、白枫木色、黄枫木色、榉木色、胡桃木色、樱桃木色、黑色、米白色、柚木色等可选。 4.桌面配有走线孔，下配主机托、钢制键盘架、移门柜。 5.金属配件：采用国内“DTC”牌五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固等优点。 |  |
| 10 | 办公椅 | 6把 | 1、面料：表面采用优质环保皮，纹理细腻，舒适柔软，具有耐污、耐磨、易清洁等特点。 2、泡棉：采用优质定型压缩海绵，密度为35﹟标准以上，软硬适中，圆润厚实、弹性好，表面涂有防止老化变形保护膜，不变形，坐感舒适。 3、脚架：弓形电镀钢架。 |  |
| 11 | 学生课桌 | 80套 | 1.规格：650*450*750H 2. 板材：选用吉林“露水河”牌E1级三聚氰胺板，甲醛含量每L小于等于0.05ml,环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫，防腐化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求， 台面厚度为25mm，其余厚度为18mm。所有板材均四周封边，封边厚度为2mm,优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直，无缺口、毛刺，自然。选用热融胶，在高温及严寒等环境下不脱胶、不变形。台面颜色有灰白色、白橡木色、白枫木色、黄枫木色、榉木色、胡桃木色、樱桃木色、黑色、米白色、柚木色等可选。 3.金属配件：采用国内“DTC”牌五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固等优点。下配40*40钢制方管桌脚，壁厚1.5mm.银灰色 |  |
| 12 | 学生椅 | 80把 | 规格：580*530*790H，面板：采用韩国进口PP原料，耐磨性强，易清洁。椅架；选用散银色喷涂，壁厚1.2mm。该款椅子收纳方便、可叠放，节省空间。 |  |
| 13 | 文件柜 | 27个 | 规格：900*400*1850H 上面为玻璃门，中间带抽屉。 材质：采用优质冷轧钢板，厚0.8mm，表面喷塑，经防潮、防腐、防锈化学处理。优质五金配件，多次使用无损。 |  |
| 14 | 书衣合柜 | 3个 | 规格：1200*500*1850H 材质：采用优质冷轧钢板，厚0.8mm，表面喷塑，经防潮、防腐、防锈化学处理。优质五金配件，多次使用无损。 |  |
| 15 | 标本展示柜 | 5个 | 规格：1000*400*1750H 柜体：采用铝合金框架，玻璃门和侧板，拉门，加锁，上面柜内分为三层，层板为10mm厚玻璃，每层加两个射灯。下面为优质中密度纤维板，厚度5mm,对开门，暗锁，内有一层可调隔板。 |  |
| 16 | 应变仪箱 | 4个 | 1.规格：650*500*750H 2. 板材：选用吉林“露水河”牌E1级三聚氰胺板，甲醛含量每L小于等于0.05ml,环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫，防腐化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，厚度为18mm。所有板材均四周封边，封边厚度为2mm,优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直，无缺口、毛刺，自然。选用热融胶，在高温及严寒等环境下不脱胶、不变形。台面颜色有灰白色、白橡木色、白枫木色、黄枫木色、榉木色、胡桃木色、樱桃木色、黑色、米白色、柚木色等可选。 3.金属配件：采用国内“DTC”牌五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固等优点。 |  |

以上所有家具需厂家提供设计图。