附件二：

包号2：离心泵特性曲线实验台

预算：22500元

| 序号 | 设备名称 | 规格及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心泵特性曲线实验台 | 本实验台由两台离心泵组成.可进行:1.离心泵串联实验.2.离心泵并联实验. 由两台32FS-8塑料离心泵Q=7.2m2/h,H=8m,功率550 W组成。电机功率采用马达天平。 电子流量计自动量测流量。参考尺寸：1.5×0.8×1.5m（高）。 | 3 | 组 |  |