消防器材维保及购置招标邀请书

为了保证我校消防器材和设施正常运行，现对消防器材维保及购置项目进行招标，诚邀有此项能力的投标人前来投标，参与竞争，承接我校消防器材维保及购置服务。

一、消防器材维保及购置内容

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修ABC干粉灭火器 | 4kg | 具 | 1900 |  |
| 2 | 维修ABC干粉灭火器 | 1kg | 具 | 25 |  |
| 3 | 维修CO2灭火器 | 3kg | 具 | 8 |  |
| 4 | 维修ABC干粉灭火器 | 35kg | 具 | 4 |  |
| 5 | ABC干粉灭火器 | 4kg | 具 | 180 | 按实际购置数量结算 |
| 6 | 水基型灭火器 | 2kg | 具 | 10 |  |
| 7 | 应急灯 |  | 个 |  | 按实际购置数量结算 |
| 8 | 疏散指示标志灯 |  | 个 |  |  |
| 9 | 消防水带 | 65mm | 米 |  |  |
| 10 | 消防专用阀门 | DN65 | 个 |  |  |
| 11 | 灭火器箱 | 4具装 | 个 |  |  |

二、投标单位资格要求

1、投标方必须具备市级或市级以上消防部门认可的维保和经营消防产品的独立法人资格，所提供的消防器材产品质量必须经消防部门认可，并提供相应书面报告；

2、投标方具有履行合同所必须的人员、设备和专业技术能力；具备国家有关部门颁发的维保资质；在经营活动中没有违法记录。

3、投标单位应具备丰富的维修保养经验及良好的社会信誉；

4、投标时必须携带以下文件：

(1)营业执照原件及复印件、法人代表证明及委托代理人证明；

(2)消防设施维修保养资质证书原件及复印件；

(3)消防设施维修保养人员资格证原件及复印件；

(4)近期维修保养主要业绩。

5、国际认证企业及守合同重信用企业优先考虑。

三、投标要求

1、投标人根据消防器材维保及购置内容，须分别对各类维修和购置消防器材报出单价（为含税报价）。

2、投标人须对售后质量及维保的时限等具体内容作出书面承诺。

3、分项报价表

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修ABC干粉灭火器 | 4kg | 具 |  |
| 2 | 维修ABC干粉灭火器 | 1kg | 具 |  |
| 3 | 维修CO2灭火器 | 3kg | 具 |  |
| 4 | 维修ABC干粉灭火器 | 35kg | 具 |  |
| 5 | ABC干粉灭火器 | 4kg | 具 |  |
| 6 | 水基型灭火器 | 2kg | 具 |  |
| 7 | 应急灯 |  | 个 |  |
| 8 | 疏散指示标志灯 |  | 个 |  |
| 9 | 消防水带 | 65mm | 米 |  |
| 10 | 消防专用阀门 | DN65 | 个 |  |
| 11 | 灭火器箱 | 4具装 | 个 |  |

四、合同的签订

1、消防器材维保及购置合同壹年壹签，2013年5月9日至2014年5月8日。

2、中标单位在中标后5日内与辽宁省交通高等专科学校签订合同，同时，按中标金额的1%缴纳履约保证金；

3、消防器材维保及购置费用根据实际数量适时结算；具体事宜在合同中说明。

五、联系电话

安全保卫处：024-89708731   89708727

六、开标时间及地点

2013年5月9日下午14：00分，资产管理处