附件2

安全工作自检表

部门： 保卫处                                              2010年9月27日

| 安全工作自检 |  |
| --- | --- |
| 查找的安全隐患 | 一、防火方面 1、学生在寝室内吸烟现象仍然存在；违章使用电器设备和伪劣电器、私接电源等现象没有完全杜绝。 2、学生防火意识淡薄，在火场逃生中注意的问题、自救和互救技能缺乏。 3、1#、2#、3#、4#、7#学生公寓均属于80年代的建筑，没有消火栓。学生公寓属人群密集场所，无消火栓不符合消防有关规定。 4、在消防检查中发现有些建筑物内未安装应急灯16个；损坏87个；未安装疏散标志120个；损坏40个。 5、A楼（南校区实验楼）9层消防水箱水位不够，不足三分之一，达不到消防要求，至今没有完全解决，存在消防隐患。 6、重点实验室和实训中心的电源管理存在一定问题。 7、9月初消防检查中发现餐饮中心三层出租档口摆放和使用液化气罐3个。 8、培训中心二部（原培训中心）消防水泵去年年底维修后，目前消防水压仍然上不来，没有彻底维修好，不符合消防要求。 二、治安方面 1、重点实验室和实训中心内部、库房等部位防范不够严密，有时门、窗开放，存在安全隐患。 2、学生自身防范意识淡薄。 3、校园直道多、车辆速度快，施工车辆较多，存在交通安全隐患。 4、机电实训中心东侧施工通道门存在安全隐患。 |
| 隐患整改办法及时限 | (一)A楼（南校区实验楼）9层消防水箱水位不够，不足三分之一，达不到消防要求，至今没有完全解决，存在消防隐患。积极协调自动消防系统维保单位、总务处、后勤等部门，提出解决方案。目前施工用水量较大，不能马上解决。 (二) 1#、2#、3#、4#、7#学生公寓均属于80年代的建筑，没有消火栓。学生公寓属人群密集场所，无消火栓不符合消防有关规定。目前，没有解决，需要校安委会、总务处、后勤部门等协调解决。 (三)消防设施和标志亟待进一步完善。目前，有些重点部位已经安装应急灯、疏散标志牌，其它部位正在逐步解决（2010年下半年按重点部位比例继续解决）。 (四)继续开展学生公寓的专项检查，积极配合学生管理部门协助检查，同时加大日常检查力度。2010年全年整改。 (五)机电实训中心东侧施工通道门存在安全隐患，目前不能完全封闭。 (六)9月初消防检查中发现餐饮中心三层出租档口摆放和使用液化气罐3个，已责令其停止使用并清走。 (七)培训中心二部（原培训中心）消防水泵去年年底维修后，目前消防水压仍然上不来，没有彻底维修好，不符合消防要求。正在积极协调维修厂家、总务处、后勤总公司尽快解决。 |
| 隐患整改进展程度 | (一)除需相关部门协调解决事宜的安全隐患，其余发现的安全隐患，已经及时解决。 (二)各项安全检查工作贯穿于平时工作之中，按时间顺序正常开展。 (三)安全宣传和教育工作，在2010年下半年增加开展次数和质量。 |
| 需相关部门协调解决事宜 | (一)A楼（南校区实验楼）9层消防水箱水位不够，不足三分之一，达不到消防要求，至今没有完全解决，存在消防隐患。需要总务处、后勤部门等协调解决。 (二) 1#、2#、3#、4#、7#学生公寓均属于80年代的建筑，没有消火栓。学生公寓属人群密集场所，无消火栓不符合消防有关规定。目前，没有解决，需要总务处、后勤部门等协调解决。 (三)学生公寓的专项检查，需要学生管理部门协助检查和增大日常检查力度。 (四)机电实训中心东侧施工通道门存在安全隐患，需要基建办、总务处、机电系、后勤部门等协调解决。 (五)校园直道多、车辆速度快，存在交通安全隐患。需要总务处、后勤等部门设立减速带、限速标志等设施。 |