后勤总公司安全检查工作汇报

校安全生产委员会：

根据学校9月25日安全工作会议部署，9月26日后勤总公司召开了专题安全工作会议并于27日由后勤总公司总经理及总支书记带领相关人员对所属各部门进行了安全检查，现将后勤总公司安全检查情况汇报如下：

1、对两个水泵房进行了安全检查。水泵房值班人员24小时在岗，并做好了压力、频率、进水表、出水表的记录工作，对来访人员进行登记，杜绝闲杂人员入内，保证了水源地的安全。检查发现外部环境卫生稍差，要求值班人员对外部卫生进行清理。

2、对食堂进行了安全检查。食堂严格按照食品卫生法及相关要求进行食品加工，并按照要求做好了食品留样工作，对售饭及操作间进行封闭管理，禁止非食堂人员入内。检查发现食堂水吧售水缺少三证，要求近期补齐。

3、对电工队进行了安全检查。 2台630A变压器存在容量小、负荷大，易造成变压器烧坏，引起设备着火的安全隐患，为了不影响正常供电和消除安全隐患，电工队工作人员对变电所2台630A变压器进行联网运行，保障正常供电。

4、在对维修队的安全检查中，发现维修队办公室内鱼缸有加氧加热用电设备，存在安全隐患。要求维修队把办公室内鱼缸移走，消除安全隐患。

后勤总公司

2010年9月27日